**Прайс на электромонтажные работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. измер.** | **Цена за единицу, руб** |
| Устройство борозд (штраб) до 25х25 мм в бетонных стенах | м.п. | от 4 |
| Устройство борозд (штраб) до 25х25 мм в других, не бетонных стенах | м.п. | от 2 |
| Изготовление гнезд Ø68-82 мм, для подрозетников, в бетонных стенах | шт. | от 7 |
| Изготовление гнезд Ø68-82 мм, для подрозетников, в других,  не бетонных стенах | шт. | от 3 |
| Устройство ниш, под распределительные коробки, в бетонных стенах | шт. | от 15 |
| Устройство ниш, под распределительные коробки, в других, не бетонных стенах | шт. | от 6 |
| Сверление сквозных отверстий до  Ø32 мм, в бетонных стенах | см.п. | от 0,3 |
| Сверление сквозных отверстий до  Ø32 мм, в других, не бетонных стенах | см.п. | от 0,22 |
| Прокладка кабеля открытым способом, сечением жил до 6 мм кв. | м.п. | от 1 |
| Прокладка кабеля открытым способом, сечением жил от 6 мм кв. до 16 мм кв. | м.п. | от 1 |
| Монтаж кабель-канала до 20х10 мм | м.п. | от 1,5 |
| Монтаж кабель-канала от 20х10 до 100х60 мм | м.п. | от 2 |
| Монтаж труб,гофры, металлорукава до  Ø25 мм | м.п. | от 2 |
| Монтаж труб,гофры, металлорукава от  Ø25 мм | м.п. | от 2,8 |
| Подключение жил кабелей, сечением до 6 мм кв. | шт. | от 2 |
| Подключение жил кабелей, сечением от 6 мм кв. до 16 мм кв. | шт. | от 3 |
| Монтаж подрозетников | шт. | от 2 |
| Расключение распределительной коробки до 4-х кабелей | шт. | от 10 |
| Расключение распределительной коробки до 8-х кабелей | шт. | от 18 |
| Монтаж распределительной коробки (открытой установки) | шт. | от 1 |
| Монтаж распределительной коробки (внутр. установки) | шт. | от 2 |
| Установка и подключение встраиваемых светильников в готовые отверстия | шт. | от 6 |
| Установка и подключение светильников типа "Бра" | шт. | от 14 |
| Установка и подключение многорожкового светильника | шт. | от 38 |
| Подключение патрона для временного освещения | шт. | от 2 |
| Монтаж светодиодной ленты | м.п. | от 4 |
| Устройство и подключение розетки для электроплиты | шт. | от 14 |
| Подключение варочной поверхности, индукционной плиты, электроплиты | шт. | от 34 |
| Устройство траншеи под кабель | м.п. | от 20 |